附表vb-2025-02

报废气瓶一览表
根据气瓶判废通知书，NO：202505001  ，共有76 只判废，本次对其中的76只做了解剖破坏性处理。

	序号
	气瓶编号
	制造单位名称

或代号
	报废原因
	处理结果

	1
	49291
	SZ
	瓶体有凹凸，深度3mm叛废
	消除使用功能

	2
	131588
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	3
	171471
	宁波
	超期30年报废
	消除使用功能

	4
	131899
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	5
	204221
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	6
	113315
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	7
	605536
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	8
	121393
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	9
	119457
	宁波
	超期30年报废
	消除使用功能

	10
	605762
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	11
	61530
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	12
	621753
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	13
	113337
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	14
	674521
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	15
	550680
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	16
	501291
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	17
	113396
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	18
	108156
	AG
	超期30年报废
	消除使用功能

	19
	56709
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	20
	133514
	宁波
	超期30年报废
	消除使用功能

	21
	500760
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	22
	117207
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	23
	109709
	AG
	超期30年报废
	消除使用功能

	24
	501320
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	25
	143525
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	26
	500978
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	27
	144427
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	28
	873839
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	29
	114838
	SG
	超期30年报废
	消除使用功能

	30
	26098
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	31
	745937
	JP
	超期30年报废
	消除使用功能

	32
	613208
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	33
	127380
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	34
	127064
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	35
	613127
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	36
	148314
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	37
	127474
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	38
	143703
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	39
	143866
	JP
	超期30年报废
	消除使用功能

	40
	069584
	DJ
	超期30年报废
	消除使用功能

	41
	143570
	JP
	超期30年报废
	消除使用功能

	42
	873667
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	43
	874182
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	44
	873148
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	45
	873502
	宁波
	超期30年报废
	消除使用功能

	46
	873158
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	47
	11065
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	48
	942583
	ZP
	超期30年报废
	消除使用功能

	49
	873866
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	50
	813716
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	51
	162660
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	52
	266841
	东北
	超期30年报废
	消除使用功能

	53
	073137
	JP
	超期30年报废
	消除使用功能

	54
	125087
	JP
	超期30年报废
	消除使用功能

	55
	14247
	北京
	超期30年报废
	消除使用功能

	56
	126307
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	57
	868116
	宁波
	超期30年报废
	消除使用功能

	58
	981202
	东北
	超期30年报废
	消除使用功能

	59
	026688
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	60
	404300
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	61
	901258
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	62
	390030
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	63
	032031
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	64
	900886
	北京
	超期30年报废
	消除使用功能

	65
	17505
	浙江
	超期30年报废
	消除使用功能

	66
	133507
	JP
	超期30年报废
	消除使用功能

	67
	376462
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	68
	384210
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	69
	403109
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	70
	377119
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	71
	901822
	JP
	超期30年报废
	消除使用功能

	72
	31732
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	73
	228136
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	74
	228038
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	75
	288122
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	76
	228101
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能




