附表vb-2025-07

报废气瓶一览表
根据气瓶判废通知书，NO：202501031001  ，共有103 只判废，本次对其中的103只做了解剖破坏性处理。

	序号
	气瓶编号
	制造单位名称

或代号
	报废原因
	处理结果

	1
	395048
	YA
	瓶体有划伤深度超2mm报废
	消除使用功能

	2
	143673
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	3
	113357
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	4
	3842
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	5
	862415
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	6
	029375
	GS
	超期30年报废
	消除使用功能

	7
	906821
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	8
	916659
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	9
	927200
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	10
	943589
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	11
	045148
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	12
	911171
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	13
	910956
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	14
	045117
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	15
	231041
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	16
	902005
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	17
	411224
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	18
	045119
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	19
	902345
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	20
	906291
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	21
	904843
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	22
	411250
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	23
	906059
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	24
	910721
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	25
	411115
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	26
	901982
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	27
	902345
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	28
	904843
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	29
	905887
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	30
	906027
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	31
	906059
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	32
	906291
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	33
	906622
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	34
	910721
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	35
	910744
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	36
	911084
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	37
	911171
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	38
	935354
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	39
	412207
	SG
	超期30年报废
	消除使用功能

	40
	004822
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	41
	910293
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	42
	210223
	SG
	超期30年报废
	消除使用功能

	43
	046057
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	44
	916802
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	45
	918580
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	46
	471190
	SG
	超期30年报废
	消除使用功能

	47
	918443
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	48
	525656
	ZP
	超期30年报废
	消除使用功能

	49
	926079
	NP
	超期30年报废
	消除使用功能

	50
	017641
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	51
	23737
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	52
	767212
	北京
	超期30年报废
	消除使用功能

	53
	046057
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	54
	001446
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	55
	803442
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	56
	020499
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	57
	772225
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	58
	69417
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	59
	376335
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	60
	589278
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	61
	210223
	SG
	超期30年报废
	消除使用功能

	62
	918443
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	63
	667127
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	64
	18455
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	65
	006067
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	66
	90110737
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	67
	125850
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	68
	931504
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	69
	426252
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	70
	421399
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	71
	959651
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	72
	614837
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	73
	956543
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	74
	23562
	上海
	超期30年报废
	消除使用功能

	75
	920063
	SG
	超期30年报废
	消除使用功能

	76
	063222
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	77
	046057
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	78
	805293
	SG
	超期30年报废
	消除使用功能

	79
	35431
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	80
	918487
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	81
	915741
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	82
	849159
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	83
	916543
	上01
	超期30年报废
	消除使用功能

	84
	050344
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	85
	918423
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	86
	922533
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	87
	912970
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	88
	918138
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	89
	918070
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	90
	913914
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	91
	947938
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	92
	918927
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	93
	805412
	SG
	超期30年报废
	消除使用功能

	94
	920137
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	95
	919213
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	96
	915696
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	97
	918280
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	98
	617350
	RM
	超期30年报废
	消除使用功能

	99
	922208
	NB 
	超期30年报废
	消除使用功能

	100
	918421
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	101
	920210
	NB
	超期30年报废
	消除使用功能

	102
	916089
	浙甬
	超期30年报废
	消除使用功能

	103
	471190
	SG
	超期30年报废
	消除使用功能




